Załącznik nr 1 							            Bukwałd, dn. 27-06-2017r.

## Fundacja Albatros

## Bukwałd 45a

## 11-001 Dywity

## KRS 0000263522

## NIP 7393574717

## REGON 280150768

## Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie

## filia w Dywitach

## NRB: 71 8857 0002 3011 0156 6309 0001

## info@falbatros.pl

## +48 664 173 828

## publikuje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na „Budowa drewnianego budynku gospodarczego”

Znak sprawy: 2/ZO/2017

w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego o powierzchni 34,5 m2. Przedmiotowy budynek będzie konstrukcji drewnianej tj. ściany zewnętrzne złożone ze słupów, rygli oraz murłaty stanowiącej oparcie dla krokwi i konstrukcji dachu. Dach budynku dwuspadowy o kącie nachylenia 450

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Fundament – budynek położony na stoku, betonowe posadowione poniżej przemarzania gruntu

Budynek konstrukcji drewnianej szkieletowej o pow. 34,5 m2 (4,94mx7m)

Izolacja ścian i dachu - ocieplenie - współczynnik przewodzenia ciepła λ D= 0,035 W/mK

Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna

Pokrycie ścian zewn. deska ozdobna, zaimpregnowana

Stolarka okienna i drzwiowa - drewno

Wykończenie wnętrza, wyposażenie:

Piec wolnostojący na paliwo stałe (styl rustykalny)

Pokrycie ścian i dachu – płyta karton-gips, OSB, deska, pomalowane

Antresola z zabudową półkami  - biblioteka

Podłoga drewniana z zabezpieczeniem niepalnym wokół pieca, zaimpregnowana

Instalacja elektryczna (2 źródła światła, 5 kontaktów)

W mniejszym pomieszczeniu gospodarczym instalacja sanitarna (umywalka i sedes z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni przydomowej) oraz wentylacja