Bukwałd, dn. 25.05.2020r.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

## Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

**Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego**

**na „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie w podziale na 3 części”**

Znak sprawy: 7/ZO/2020

I Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na mocy pkt 1 rozdziału X zapytania ofertowego nr 7/ZO/2020, wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu pytania dotyczące treści zapytania, które Zamawiający zamieszcza poniżej wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania z dnia 23.05.2020 r.:**

**Pytanie nr 1:**

Rozdział 1, Punkt 4.1

*Czy Zamawiający, w związku z pandemią, wyraża zgodę na realizację zamówienie w terminie do 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy?*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

**Pytanie nr 2:**

Rozdział 5, Punkt 1, sposób ocenienia oferty – okres gwarancji.

*Prosimy Zamawiającego o określenie w jaki sposób będzie oceniana oferta złożona tylko na jedną część w kryterium „Długość okresu gwarancji”*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż w związku z ww. pytanie dokonał zmiany zapytania ofertowego nr 7/ZO/2020.

**Pytanie nr 3:**

*Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie kryterium oceny oferty dla kryterium długość okresu gwarancji, gdyż według schematu oferta złożona na jedną część może maksymalnie uzyskać 80 punktów a oferta złożona na wszystkie części może maksymalnie uzyskać 100 punktów. A wybrana zostanie oferta z największą liczbą punktów.*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż w związku z ww. pytanie dokonał zmiany zapytania ofertowego nr 7/ZO/2020.

**Pytanie nr 4:**

*Projekt umowy – § 3 punkt 3 szkolenie użytkowników sprzętu*

*a. Prosimy Zamawiającego o określenie, czy szkolenie jest wymagane do każdego dostarczonego sprzętu?*

*b. Jeżeli szkolenie ma dotyczyć tylko wybranych sprzętów – prosimy Zamawiającego o wskazanie sprzętów, których wymóg ten dotyczy.*

*c. Prosimy Zamawiającego o podanie orientacyjnej liczby uczestników szkolenia.*

*d. Prosimy Zamawiającego o podanie, ile czasu ma trwać szkolenie, aby Zamawiający uznał ten warunek za spełniony.*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż

a. Szkolenie nie jest wymagane do każdego dostarczonego sprzętu.

b. Szkolenie ma dotyczyć tylko wybranych sprzętów, wymóg ten dotyczy: 1.2. Detektor bezpośredni

1.3. Oprogramowanie 2.2. Myjka ultradźwiękowa, 2.3. Autoklaw, 3.2. Aparat do anestezji wziewnej małych zwierząt

c. Orientacyjna liczba uczestników szkolenia: max 10 osób

d. Zamawiający uzna warunek za spełniony po odbyciu szkolenia min. 1h na wymieniony sprzęt.

**Pytanie nr 5:**

*Projekt umowy – § 5. punkt 1 – gwarancja*

*Prosimy Zamawiającego o podanie jaki jest minimalny, wymagany okres gwarancji.*

*W zapytaniu ofertowym jest mowa o 24 miesiącach, a w projekcie umowy o 12 miesiącach. Prosimy Zamawiającego o uwzględnienie odpowiedzi na to pytanie w sposobie oceny oferty.*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż w treści wskazanego punktu jest mowa o 12 miesiącach, gdyż większa część sprzętu musi zostać objęta właśnie takim okresem gwarancji. Zamawiający przewiduje wpisanie dłuższego okresu gwarancji, jeżeli będzie to wynikało ze złożonej oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający w umowie wpisze konkretnie jaki sprzęt ma dłuższą niż 12 miesięcy gwarancję (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Odzwierciedlenie powyższego znajduje wyraz w zapisie umowy: „*Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy (bądź zgodny z ofertą Wykonawcy) w zakresie części nr ……. tj…….. liczonych od daty podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru*”.

**Pytanie nr 6:**

*Projekt umowy – § 5 punkt 4 – gwarancja*

*Jakie działania przewiduje Zamawiający, w kontekście zapisów tego punktu, w sytuacji gdy po przyjeździe serwisanta okaże się, że wezwanie jest niezasadne lub usterka powstała w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu i jako taka nie podlega bezpłatnej naprawie w ramach gwarancji. Czy w takiej sytuacji jest przewidziany zwrot za koszty dojazdu, ewentualnego noclegu oraz zapłata za wykonaną pracę zgodnie z przedstawionym kosztorysem naprawy?*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

**Pytanie nr 7:**

*Projekt umowy – § 7 kary umowne*

*a. Prosimy Zamawiającego o naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej dostawy, a nie wartości całej części.*

*b. Prosimy Zamawiającego, ze względu na pandemię, na wydłużenie terminu wymiany sprzętu na nowy do 30 dni, w przypadku, gdy wady stwierdzono w momencie odbioru sprzętu.*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

a. Zamawiający informuje, iż przewiduje naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej dostawy, a nie wartości całej części zgodnie z § 7 ust. 1 lit. a.

b. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wymiany sprzętu na nowy do 30 dni, w przypadku, gdy wady stwierdzono w momencie odbioru sprzętu.

**Pytanie nr 8:**

*Parametry dostarczonego sprzętu*

*Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie sprzętu o lepszych parametrach niż opisane w przedmiocie zamówienia? W przedmiocie zamówienie jest informacja, że jest to niedopuszczone, natomiast w paragrafie mówiącym o sprzęcie zastępczym stwierdza się, że jest to możliwe.*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż w niektórych sprzętach składowych wchodzących do danej części wymaga sprzętu w przedziale od – do, w innych zaś podaje tylko wartość graniczną: minimalną bądź maksymalną. Jeżeli Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego z parametrami w przedziale od – do to taki sprzęt zastępczy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć. Zaś w sytuacji, gdy sprzętem zastępczym będzie sprzęt tylko o wartościach granicznych możliwym jest dostarczenie sprzętu lepszego niż zaoferowanego w ofercie.

Pytania do specyfikacji produktów:

**Pytanie nr 9:**

*Myjka ultradźwiękowa*

*1. Czy Zamawiający dopuszcza moc ultradzwięków nie mniej niż 150W?*

*2. Czy Zamawiający dopuszcza zakres czasowy pracy 1-30minut?*

*3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu temperatur na 20-80stC?*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż

**1.** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

**2.** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

**3.** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

**Pytanie nr 10:**

*Laptop do lecznicy*

*1. Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie z jakim systemem do obsługi RTG ma być zgodny system operacyjny komputera dostarczony wraz z laptopem?*

*2. Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzy napęd optyczny DVD -/+ RW?*

*3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenia laptopa o wyższej wadze?*

*Jaka jest maksymalna nowa waga urządzenia?*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż

1. Zamawiający informuje, iż wraz z laptopem ma być dostarczony system operacyjny zainstalowany na komputerze posiadający specyfikację: Wersję językową: Polska, Obszar zastosowań: Firmowy, Typ licencji: Komercyjna, Okres licencji: Bezterminowa – w związku z odpowiedzią Zamawiającego zmianie ulega Załącznik nr 1, zgodnie z poniższym.

2. Zamawiający informuje, nie dopuszcza zewnętrznego napędu optycznego DVD -/+ RW, powinien być wewnętrzny.

3. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

**Pytanie nr 11:**

*Stół operacyjny*

*1. Z jakiego materiału ma być wykonany? W specyfikacji są podane informacje wzajemnie wykluczające się.*

*2. Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczy zasilanie : 220-240 V / 50Hz*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż

1. Stół operacyjny wykonany z materiałów kompozytowych, stolik narzędziowy wykonany ze stali nierdzewnej

2**.** zasilanie 220-240 V / 50Hz jest niezbędne do regulacji wysokości stołu operacyjnego

**Pytanie nr 12:**

*Aparat do anestezji wziewnej małych zwierząt*

*1. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wykonane z materiałów niekompozytowych?*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

**Pytanie nr 13:**

*Lampa bezcieniowa:*

*1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę lampy bezcienowej z regulowaną średnica pola świetlnego w zakresie 17-28 cm?*

*2. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę lampy z diodami o żywotności nie mniejszej niż 40 000 roboczo godzin?*

*3. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę lampy o poborze mocy większej niż 53W?*

*4. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę lampy bezcieniowej bez regulacji temperatury barwowej w trzech zakresach?*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż

1. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

2. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

3. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

4. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

**Pytanie nr 13:**

*Druty Kirschnera*

*1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę drutu Kirschnera o długości 15 cm i średnicy 3mm z obustronnym trokarem? (zamiast drutu o długości 10cm, pozostałe parametry bez zmian)*

*2. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę drutów Kirschnera o średnicy 1,4 lub 1,6mm zamiast drutów Kirschnera o średnicy 1,5mm? Pozostałe parametry wymagane bez zmian.*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

**1.** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

**2.** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

**Pytanie nr 14:**

*Elektrokauter*

*1. Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu monitoringu pracy elektrody biernej w elektrokauterze.*

*2. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę elektrokautera z automatyczną regulacją mocy?*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż

1. Symetryczny pomiar między dwoma połowami elektrody, pomiar rezystancji nie większy niż zakres od 1 do 120 omów Ω

2. **.** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza elektrokautera z automatyczną regulacją mocy

II Zamawiający informuje również, iż w związku z ww. pytaniami na podstawie pkt 3 rozdziału X zapytania ofertowego nr 7/ZO/2020 zmienia zapisy:

Rozdziału V w następujący sposób:

ROZDZIAŁ V

Kryteria oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

W zakresie części nr 1:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa kryterium | Wartość punktowa wagi w % |
| Cena brutto oferty = P1 | 70 % |
| Gwarancja = P2 | 30% |

P1 = max. 70 pkt:

Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie cena brutto za zrealizowanie danej części zamówienia podana w formularzu oferty. Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium „Cena brutto oferty” wykorzystany zostanie wzór:

Cmin

P1 = ------------------ x 70

Cof

gdzie:

P1: liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium,

Cmin: najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

Cof: cena brutto oferty badanej,

70: waga punktowa przyznana kryterium.

P2 = max. 30 pkt

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane tylko wtedy, gdy Wykonawca w nw. punktach opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) zaznaczy, iż oferuje przedłużenie gwarancji, zgodnie z poniższym:

Część nr 1 pkt 1.1. lp. 08

Zaoferowany okres gwarancji:

24 miesiące: 0 pkt

Od 25 do 36 miesięcy: 5 pkt

Od 37 i więcej miesięcy 10 pkt

Część nr 1 pkt 1.1. lit a lp. 09

Gwarancja: 24 miesiące 0 pkt

Gwarancja: 25 -36 miesięcy 5 pkt

Gwarancja: 37 i więcej miesięcy 10 pkt

Część nr 3 pkt 2 lp. 16

Gwarancja: 24 miesiące 0 pkt

Gwarancja: 25 -36 miesięcy 5 pkt

Gwarancja: 37 i więcej miesięcy 10 pkt

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona poprzez zsumowanie przyznanych punktów w ramach tego kryterium.

W zakresie części nr 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa kryterium | Wartość punktowa wagi w % |
| Cena brutto oferty = P1 | 100 % |

P1 = max. 100 pkt:

Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie cena brutto za zrealizowanie danej części zamówienia podana w formularzu oferty. Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium „Cena brutto oferty” wykorzystany zostanie wzór:

Cmin

P1 = ------------------ x 100

Cof

gdzie:

P1: liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium,

Cmin: najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

Cof: cena brutto oferty badanej,

100: waga punktowa przyznana kryterium.

W zakresie części nr 3:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa kryterium | Wartość punktowa wagi w % |
| Cena brutto oferty = P1 | 70 % |
| Gwarancja = P2 | 30% |

P1 = max. 70 pkt:

Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie cena brutto za zrealizowanie danej części zamówienia podana w formularzu oferty. Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium „Cena brutto oferty” wykorzystany zostanie wzór:

Cmin

P1 = ------------------ x 70

Cof

gdzie:

P1: liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium,

Cmin: najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

Cof: cena brutto oferty badanej,

70: waga punktowa przyznana kryterium.

P2 = max. 30 pkt

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane tylko wtedy, gdy Wykonawca w nw. punktach opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) zaznaczy, iż oferuje przedłużenie gwarancji, zgodnie z poniższym:

Część nr 3 pkt 2 lp. 16

Gwarancja: 24 miesiące 0 pkt

Gwarancja: 25 -36 miesięcy 5 pkt

Gwarancja: 37 i więcej miesięcy 10 pkt

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona poprzez zsumowanie przyznanych punktów w ramach tego kryterium.

2. Liczba punktów przyznana ofercie będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w poszczególnych częściach.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4. We wszystkich obliczeniach stosowanych w celu oceny ofert Zamawiający zastosuje dokładność do drugiego miejsca po przecinku.

5. W oparciu o powyższe kryteria Zamawiający obliczy punktację, uzyskaną przez każdą z ofert. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą wagę/liczbę punktów.

Rozdziału VII w następujący sposób:

**ROZDZIAŁ VII**

**Miejsce, termin i forma złożenia oferty**

1. Ofertę należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: przetargi@falbatros.pl lub przesłać listownie na adres: Fundacja Albatros, Bukwałd 45a 11-001 Dywity. Oferta powinna być opisana w temacie wiadomości: OFERTA – dot. „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie dot. części nr …….”.

2. Ofertę należy złożyć do 01-06-2020 r.

3. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-06-2020 r. o godz. 09:15.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie każdej części.

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.

8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.

9. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu w formie skanu pisma drogą mailową/pisemnie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być przesłane tak, jak oferta, a temat wiadomości powinien zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Pisma oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Pismo przesłane w formie mailowej oznaczone w temacie „Wycofanie” zostanie otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert, natomiast pismo oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.

10. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznaczone w temacie wiadomości „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Załącznika nr 1 tj. Opis przedmiotu zamówienia:

**CZĘŚĆ 2.**

**WYPOSAŻENIE AMBULATORIUM Z ODDZIAŁEM INTENSYWNEJ TERAPII**

|  |
| --- |
| **2.5. Komputer do lecznicy - laptop** |
| Zainstalowany system operacyjny ~~zgodny z oprogramowaniem do obsługi RTG~~Wersja językowa PolskaObszar zastosowań: Firmowy, Typ licencji: Komercyjna Okres licencji: Bezterminowa | **TAK** | Zainstalowany [system operacyjny](https://www.morele.net/komputer-lenovo-v530s-sff-i3-9100-8gb-256gb-ssd-dvd-rw-wifi-bt-w10pro-3yrs-os-10tx00afpb-6276359/) ~~zgodny z oprogramowaniem do obsługi RTG~~Wersja językowa PolskaObszar zastosowań: Firmowy, Typ licencji: Komercyjna Okres licencji: Bezterminowa |
| Wewnętrzny napęd optycznyDVD±RW | **TAK** | Wewnętrzny napęd optycznyDVD±RW |

Załącznika nr 2 tj. Oferta Wykonawcy:

**Część nr 1 Pracownia RTG:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia   | Cena netto za 1 szt.  | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa katalogowa urządzenia |
| 1.1 | Lampa RTG |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Detektor bezpośredni |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Oprogramowanie |  |  |  |  |  |
| 1.4.  | Stacja robocza |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Monitor |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Stół do badań RTG |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Fartuch/osłona ochrony radiologicznej jednostronny, 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Projekt pracowni |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |

**Część nr 2 Wyposażenie ambulatorium z oddziałem intensywnej terapii**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia   | Cena netto za 1 szt.  | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa katalogowa urządzenia |
| 2.1 | Stacja uzdatniania |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Myjka ultradźwiękowa |  |  |  |  |  |
| 2.3.  | Autoklaw |  |  |  |  |  |
| 2.4.  | Cieplarki/odchowalniki dla ptaków z modułem kontroli wilgotności – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Komputer do lecznicy |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |

**Część nr 3 Wyposażenie sali chirurgicznej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia   | Cena netto za 1 szt.  | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa katalogowa urządzenia |
| 3.1. | Stół operacyjny |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Aparat do anestezji wziewnej małych zwierząt |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Koncentrator tlenu |  |  |  |  |  |
| 3.4.  | Lampa bezcieniowa |  |  |  |  |  |
| 3.5.  | Narzędzia do chirurgii ortopedycznej |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |

Kryterium nr 2: Gwarancja (P2) – Wykonawca podaje te kryterium poprzez uzupełnienie Załącznika nr 1 tj. opis przedmiotu zamówienia, który jest integralną częścią oferty.

2. Oświadczam, że spełniam, na dzień składania ofert, warunki udziału w postępowaniu, określone w Rozdziale II zapytania ofertowego o nr 7/ZO/2020.

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie Rozdziału III zapytania ofertowego o nr 7/ZO/2020.

4. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach niniejszej oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz umową i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz że wykonam przedmiot zamówienia, który spełnia wymagania wskazane w Zapytaniu Ofertowym.

6. Oświadczam, że w cenie oferty wliczone są wszystkie niezbędne składniki do realizacji umowy.

7. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

8. Oświadczam, iż Projekt umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego akceptuję bez uwag.

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

10. Osoba wskazana do realizacji ww. postępowania: …………………………………………………..(imię i nazwisko), tel.:……………………………………………., e – mail:………………………………………..

11. Za realizację umowy odpowiada: ………………………………………………………..(imię i nazwisko), tel.:……………………………………………., e – mail:………………………………………..

W związku z powyższym, Zamawiający publikuje zmieniony:

- Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia jako Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja z dnia 25.05.2020 r.

- Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy jako Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy - modyfikacja z dnia 25.05.2020 r

*Wszelkie dokonane zmiany zaznaczono na kolor czerwony.*

*Powyższe odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy stanowią integralną część zapytania ofertowego 7/ZO/2020.*



25.05.2020 r.

…………………………………………………………………………………………

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego