Bukwałd, dn. 27.05.2020r.

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

## Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 publikuje:

**Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2**

**na „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie w podziale na 3 części”**

Znak sprawy: 7/ZO/2020

I Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na mocy pkt 1 rozdziału X zapytania ofertowego nr 7/ZO/2020, wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu pytania dotyczące treści zapytania, które Zamawiający zamieszcza poniżej wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania z dnia 27.05.2020 r.:**

**Pytanie nr 1:**

*Załącznik nr 1 OPZ 7\_ZO\_2020 – Część 1*

*1.3 Oprogramowanie*

*Pytanie odnośnie: „Pomiar VD THORAX pomiary w celu oceny wielkości serca.” Czy mowa tutaj o „wskaźniku serca” w radiologii?*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż wymaga zastosowania takiego oprogramowania, które posiada funkcje umożliwiającą pomiar oceny wielkość serca.

**Pytanie nr 2:**

*Pytanie odnośnie: „pomiary specjalistyczne”*

*Czy wszystkie pomiary specjalistyczne mają być dostępne na wszystkich komputerach czy tylko na stacji technika? Z reguły narzędzie specjalistyczne takie jak TPLO, Kąt Norberga, TTA, HIP, VHS itp. są wykonane na stacji technika i wysyłane na serwer PACS. Następnie inne komputery w sieci mogą przeglądać wykonane badania ale mają okrojoną funkcjonalność. (brak pomiarów specjalistycznych).*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż wszystkie pomiary specjalistyczne mają być dostępne na stacji technika, Zamawiający dopuszcza możliwość podglądu na innym komputerze bez pomiarów specjalistycznych.

**Pytanie nr 3:**

*Czy jesteś możliwość dopuszczenia do przetargu bez spełnienia warunku z I części à 1.3 Oprogramowanie à 08. „Pomiar VD THORAX pomiary w celu oceny wielkości serca”*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

**Pytanie nr 4:**

*Czy wyjście słuchawkowe w stacji roboczej może być z przodu obudowy?*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.

**Pytanie nr 5:**

*Czy zamawiający dopuszcza, matrycę do laptopa typu: Matowa, LED? (Nie IPS)*

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym nr 7/ZO/2020.



27.05.2020 r.

…………………………………………………………………………………………

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego