Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, linia

Opis wygenerowany automatycznieZałącznik nr 1

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”

## Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, [info@falbatros.pl](mailto:info@falbatros.pl), 664 173 828, 664 950 458 publikuje

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Po zmianach**

**na „Dostawa zestawu aparatu do anestezji”**

Znak sprawy: 2/ZO/2023

## Aparat do anestezji zestaw

## Typ: model stołowy

## Specyfikacja:

## Przepływomierz (zakres nie mniejszy niż 0,1-5,0 L/min)

## Manometr

## Płynna regulacja ciśnienia zaworu bezpieczeństwa

## Obejście tlenowe

## Parownik izofluranu

## Pojemnik na wapno sodowane i akcesoria

## Zawór bezpieczeństwa do ręcznej wentylacji

## Nadaje się dla małych zwierząt (zakres nie mniejszy niż 0,1 kg - 80 kg)

## Wymiary (w cm): nie mniej niż: dl 32 x szer. 25 x wys. 51

## Koncentratora tlenu x 1 szt.

## Koncentrator tlenu do stosowania w tlenoterapii i anestezjologii

## nie wymaga butli z tlenem,

## Prosta obsługa dzięki przejrzystemu rozmieszczeniu funkcji ustawień i informacji o monitorowaniu

## alarmom wizualnym i akustycznym

## poziom hałasu: nie większy niż 55 dbA

## natężenie przepływu regulowane w sposób ciągły w zakresie nie mniejszym niż 0,5 - 5 L/min

## wydajność nie mniejsza niż 93 % tlenu (nie więcej niż ±3 %)

## nawilżacz bąbelkowy i wąż 02

## wymiary (w cm): nie mniej niż dł. 34 x szer. 37 x wys. 67

## waga: nie mniej niż 15,3 kg

## ~~Zestaw startowy do anestezji~~ ~~składający się z:~~

## ~~dysza do bezpiecznego napełniania środkiem do anestezji~~

## ~~filtr do gazów ze znieczulenia~~

## ~~wąż powietrza wywiewanego, nie mniej niż 2 m, transparentny~~

## ~~3 x wapno sodowane, nie mniej niż 5L zmieniające kolor~~

## ~~3 x worek oddechowy (o rozmiarach nie mniejszych niż 1, 3 i 5 l)~~

## ~~6 x maska tlenowa wykonana z tworzywa sztucznego (w zakresie nie mniejszym niż 1- 6)~~

## ~~9 x rurka intubacyjna PVC (w zakresie nie mniejszym niż 2,5 - 10,0 mm)~~

## Laryngoskop

## wymienna bateria 1,5 V

## Montaż, szkolenie i uruchomienie w lokalizacji:

## Gabinet Weterynaryjny Joanna Wielogórska

## Polany 2, 14-230 Zalewo, woj. Warmińsko-mazurskie

## Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy